| FL CAT5 PATCH 0,3-10 FL CAT6 PATCH 0,3-20 |
| --- |
|  | FL CAT5 PATCH 0,3 -10 Патч-кабель, CAT5, подготовленный, 0,3м – 10 м FL CAT6 PATCH 0,3 -20 Патч-кабель, CAT6, подготовленный, 0,3м – 20 м |

| FL MM PATCH 1,0-2.0 (LC-LC)(LC-SC)(LC-ST) FL SM PATCH 1,0-2.0 (LC-LC)(LC-SC)(LC-ST) |
| --- |
|  | FL MM PATCH 1.0 - 2.0 Готовый оптоволоконный кабель Break-Out, многомодовое стекловолокно (9/125) мкм, разъемы LC/IP20 и LC/IP20(SC/IP20)(ST/IP20), для прокладки внутри электротехнического шкафа, длина: 1-2 м FL SM PATCH 1.0 - 2.0 Готовый оптоволоконный кабель Break-Out, многомодовое стекловолокно (50/125)мкм, разъемы LC/IP20 и LC/IP20(SC/IP20)(ST/IP20, для прокладки внутри электротехнического шкафа, длина: 1-2 м |